生态环境行政主管部门审批意见： 榕长环评〔2024〕21号 - 我局经研究，原则同意该环境影响报告表的编制内容，同意在福州市长乐区江田镇漳流村建设福州市滨海水务发展有限公司福州新区滨海水厂工程（注：仅一期工程且不含光伏系统），建设规模及内容:工程供水规模10万m3/d，水厂采用“混凝+沉淀+过滤+消毒”处理工艺，主要建设内容包括配水井、折板絮凝平流沉淀池（下叠清水池）、V型滤池、加药间、吸水井及送水泵房(配电间合建)、独立清水池、仓库、生产管理用房、配套泥处理设施。 - 福州市滨海水务发展有限公司应严格执行下列环保措施： - 厂区内应严格实行雨污分流；滤池反冲洗废水和初滤水以及絮凝反应沉淀池的排泥水应经处理后全部回用，不得外排；生活污水应经有效处理达标后排入市政污水管网，并纳入污水处理厂集中处理。 - 应合理布局，选用低噪声设备，并对噪声源采取消声、隔音、减震等综合治理措施，确保厂界噪声达标排放。 - 生产过程中产生的脱水泥饼应外运往政府指定弃渣场，废包装材料应回收进行综合利用；化验室废液、废机油、次氯酸钠废桶等属危险废物，应按规范委托有资质单位妥善处置；生活垃圾应委托环卫部门及时清运处置；严禁固体废弃物随意堆放或焚烧。 - 应落实《报告表》提出的土壤及地下水污染防治措施、环境风险防范措施和应急预案。 - 应加强项目施工期间的监督管理，采取有效措施，防止水土流失和施工噪声、废水、垃圾、粉尘等污染周边环境。 三、该项目应执行的污染物排放标准如下： 生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978—96）表4中三级标准（其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T 31962-2015）表1中B等级标准）；运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类标准，其中沿公路的东侧厂界执行4类标准， 四、项目竣工后，应按要求做好项目竣工环保验收工作。 （盖 章） 二O二四年六月七日