- 生态环境行政主管部门审批意见： - 榕长环评〔2024〕22号 - 我局经研究，原则同意该环境影响报告表的编制内容，同意在福州市长乐区空港工业集中区建设福州市熙乐新材料有限公司年产15000吨尼龙再生料项目。 二、福州市熙乐新材料有限公司应严格执行下列环保措施： 1、厂区内应严格实行雨污分流；冷却废水和原料清洗废水应经有效处理后循环使用，不得外排；生活污水经在效处理达到三级排放标准后排入市政污水管网，并纳入污水处理厂集中处理。 2、工艺废气应集中经净化处理达标后高空排放，排气筒高度不小于15米。 3、应合理布局生产车间，对主要噪声设备应采取消声、隔音、减震等综合治理措施，确保厂界噪声达标排放。 4、生产过程中产生的废矿物油属危险废物，应按规范委托有资质单位妥善处置；沉淀池泥砂和生活垃圾应委托环卫部门及时清运处置；严禁固体废弃物随意堆放和倾倒。 5、应落实《报告表》提出的土壤及地下水污染防治措施和环境风险防范措施。 三、该项目应执行的污染物排放标准为： 生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978—96）表4中三级标准（其中氨氮执行《污水排入城镇下水道水质标准》（GB31962-2015）B级要求）；非甲烷总烃排放执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB35-1782-2018）表1其他行业、表2、表3标准及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1标准限值；厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）中3类标准。 四、该项目主要污染物允许排放量为：非甲烷总烃0.245t/a 五、项目竣工后，应按要求做好项目竣工环保验收工作。 （盖 章） 二0二四年六月七日