生态环境行政主管部门审批意见： 榕长环评〔2024〕19号 - 我局经研究，原则同意该《报告表》评价结论，同意在福州市长乐区松下镇建设西皋变电站220kV高压线迁改工程，工程建设内容含四个迁改工程：（1）220kV西皋~江田I、II路线路迁改段起自西田线I、II#4塔附近新立铁塔，终止于已建220kV西皋变，其中新建双回架空段长约1.01km，新建双回电缆段约2.33km。（2）220kV西皋~城头I路(井门~西皋I路)迁改段起自西城I路#4塔(井西I路#39塔)附近新立的铁塔，终止于已建220kV西皋变，其中新建双回架空段长约1.04km，新建双回电缆段约2.29km。（3）220kV首集控站~西皋线路迁改新建段起自首西线#20塔附近新立的铁塔，终止于已建220kV西皋变，其中新建单回架空线长约0.29km，新建双回架空线路1.29km（起于已建#41塔，本期空载），新建单回电缆段约2.4km。（4）220kV西皋~马头山风电线路迁改新建段起自西马线#7附近新立铁塔，终止于已建220kV西皋变，其中新建单回架空段长约1.36m，新建单回电缆段约2.23km。 二、该工程应认真落实《报告表》提出的各项环保措施，并重点做好以下工作： 1、该工程设计与建设应符合国家有关电力工程设计的标准、规范要求，设备选择应符合电磁辐射环境保护要求。 2、施工期间应采取综合防治措施，防止水土流失和施工噪声、废水、垃圾、粉尘等污染周边环境。 3、应切实做好首祉水厂饮用水水源保护工作，确保饮用水源和水环境安全。 4、施工结束后，应搞好覆土绿化、植被恢复等工作，尽量保持与周围环境一致。 5、应落实《报告表》提出的环境管理和监测计划。 三、该工程应执行的环境质量标准和排放标准为： 电磁环境执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）；声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类标准,架空电缆线路位于福建大东海实业集团有限公司厂区内，声环境应执行《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中3类标准限值，施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；施工期颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。 四、项目竣工后，应按要求做好项目竣工环保验收工作。 （盖 章） 二O二四年五月三十日