生态环境行政主管部门审批意见： 榕长环评〔2024〕23号 - 我局经研究，原则同意该环境影响报告表的编制内容，同意在福州市长乐区湖南镇湖滨村鹏旺路8号建设福州新密机电有限公司年产30万件/套铝制品新能源汽车底盘零件、电池组件项目。 - 二、福州新密机电有限公司应严格执行下列环保措施： 1、厂区内应严格实行雨污分流；生活污水应统一集中经处理达到三级标准后，通过市政污水管网纳入污水处理厂统一处理。 2、熔化、重力铸造、压铸、脱模、研磨、抛丸等工序产生废气应收集净化处理，确保大气污染物达标排放。 3、应合理布局生产车间，对高噪声源应采取消声、隔音、减震等综合治理措施，确保厂界外噪声达标排放。 4、废包装材料、废砂、布袋除尘器收集的粉尘（不含熔化炉烟尘）、边角料、不合格的产品、废空桶(除压铸脱模剂空桶外)等应回收外售综合利用；压铸脱模剂废空桶、炉渣、废活性炭、布袋除尘器收集的熔化炉烟尘、废机油、废切削液废活性炭属危险废物，应按规范委托有资质单位妥善处置；生活垃圾应统一收集并及时由环卫部门清运；严禁固体废弃物随意堆放或焚烧。 5、应严格落实《报告表》中的地下水、土壤环境防控措施和环境风险防范措施施。 三、该项目应执行的污染物排放标准为： 生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978—96）表4中三级标准（其中氨氮参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B级标准）；颗粒物排放执行 《铸造工业大气污染物排放标准》(GB39726-2020)表1排放限值、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准无组织排放限值和《铸造工业大气污染物排放标准》(GB39726-2020)附录A表A.1要求，非甲烷总烃排放执行《工业企业挥发性有机物排放标准》(DB35/1782-2018)表1、表3排放限值、《铸造工业大气污染物排放标准》(GB39726-2020)附录A表A.1排放限值和《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)附录A中表A.1排放限值；厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）3类标准。 四、该项目主要污染物允许排放量为：非甲烷总烃：0.045t/a。 - 五、该项目竣工后，应按要求做好项目竣工环保验收工作。 （盖 章） 二O二四年七月五日